## Sheet1
Приложение № 5
№по ред | Наименование | Мярка | Колич. | Ед. цена /лв/ без ДДС | Общо /лв/ без ДДС
I. Демонтажни работи
1 | Демонтаж на радиатори, изрязване на носещите им стойки и изнасяне | бр. | 288
2 | Демонтаж на тръби до ф50 и изнасяне | м | 2176
3 | Демонтаж на тръби от ф50 до ф120 и изнасяне | м | 300
4 | Демонтаж на абонатна станция и изнасяне | бр. | 1
5 | Шпакловане и боядисване зад демонтираните радиатори и тръбопроводи | м2 | 576
6 | Уплътняване (замазване) на отворите от демонтираните тръбопроводи и новопробитите отвори за новите щрангове | бр. | 150
II. Вътрешна отоплителна инсталация
Тръбопроводи и фитинги
1 | Тръба от галванизирана стомана DN12, Ø15х1,2мм | лм | 1108
2 | Тръба от галванизирана стомана DN15, Ø18х1,2мм | лм | 180
3 | Тръба от галванизирана стомана DN20, Ø22х1,5мм | лм | 78
4 | Тръба от галванизирана стомана DN25, Ø28х1,5мм | лм | 730
5 | Тръба от галванизирана стомана DN32, Ø35х1,5мм | лм | 100
6 | Тръба от галванизирана стомана DN40, Ø42х1,5мм | лм | 100
7 | Тръба от галванизирана стомана DN50, Ø54х1,5мм | лм | 60
8 | Тръба от галванизирана стомана DN65, Ø76,1х2мм | лм | 60
9 | Тръба от галванизирана стомана DN65, Ø88,9х2мм | лм | 60
10 | Топлоизолация от микропореста гума 54/13мм.; | лм | 60
11 | Топлоизолация от микропореста гума 76/13мм.; | лм | 60
12 | Топлоизолация от микропореста гума 89/13мм.; | лм | 60
13 | Преход Ø15х1/2” | бр. | 666
14 | Преход Ø28х1” /м/ | бр. | 180
15 | Преход Ø35х1” /м/ | бр. | 20
16 | Преход Ø76,1хDN65 | бр. | 6
17 | Кран сферичен 1/2” | бр. | 90
18 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр. | 90
19 | Регулатор на диф.налягане, DN25, PN16,1", вътр.резба комплект с: aвтоматичен баланс вентил с настройка, с имп.тръба и регулиращ вентил | бр. | 45
20 | Регулиращ вентил DN15, PN16, 1/2", вътр.резба | бр. | 46
Отоплителни тела
1 | Алуминиев радиатор, 6 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 1
2 | Алуминиев радиатор, 8 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 28
3 | Алуминиев радиатор, 10 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 93
4 | Алуминиев радиатор, 12 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 84
5 | Алуминиев радиатор, 14 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 53
6 | Алуминиев радиатор, 16 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 19
7 | Алуминиев радиатор, 18 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 6
8 | Алуминиев радиатор, 22 глидера с междуосово разстояние 500мм | бр. | 4
9 | Термостатичен вентил ъглов1/2, комплект с Термостатична глава | бр. | 288
10 | Вентил-секретен ъглов 1/2 | бр. | 288
III. Абонатна станция
1 | Блокова абонатна станция за Qотоплителна инсталация=500kW, QБГВ=50kW, комплект с регулиране, циркулационна помпа за отопление , термометри, манометри, топломер | бр. | 1
2 | Мембранен pазширителен съд 600 л, рmax – 6bar. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на предпазен вентил 1 1/4, 3bar | бр. | 1
4 | Водоразпределител ф159х4,5 с дължина 1500 мм с 4бр. щуца, окомплектован с термометър, манометър, дренажен кран - топлоизолиран | бр. | 1
5 | Водосъбирател ф159х4,5 ф159х4,5 с дължина 1500 мм с 4бр. щуца, окомплектован с термометър, манометър, дренажен кран - топлоизолиран | бр. | 1
6 | Циркулационна помпа с електронно регулиране на мощността дебит 10,5 м3/ч, H = 4,5м.в.ст. - радиаторно отопление - от колектор | бр. | 2
7 | Рециркулационна помпа за БГВ | бр. | 1
8 | Кран спирателен DN65 | бр. | 4
9 | Кран спирателен DN50 | бр. | 8
10 | Възвратен клапан DN65 | бр. | 1
11 | Възвратен клапан DN50 | бр. | 2
12 | Филтър воден DN65 | бр. | 1
13 | Филтър воден DN50 | бр. | 2
14 | Автоматична група за допълване ½ " | бр | 1
15 | Филтър воден 1/2" | бр | 1
16 | Кран сферичен MF 1/2" | бр | 2
17 | Метална конструкция за укрепване | кг | 100
18 | Скоби опори и крепежи | к-т | 1
19 | Хидравлична проба | м | 2476
20 | Топла проба | бр. | 288
0
|  |  |  | ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: | 0
|  |  |  | ДДС: | 0
|  |  |  | ОБЩА СУМА с вкл. ДДС: | 0